## Slide 1: 红外光谱（集中授课）
孙尉翔

## Slide 2: 分子振动
n： 量子数
ℏ： 约化普朗克常量
k： 弹性系数
m： 原子质量
c： 光速
角频率（rad/s）：ω = (k/m)1/2
频率（Hz）： f = 2π/ω
波长（nm）： λ = c/f
波数（cm−1）： ν = λ−1

## Slide 3: 分子振动

## Slide 4: 分子振动
对称伸缩
不对称伸缩
平面剪式
平面摆动
非平面摇摆
非平面扭转

## Slide 5
Lee, J., Crampton, K.T., Tallarida, N. et al. Visualizing vibrational normal modes of a single molecule with atomically confined light. Nature 568, 78–82 (2019).
Co(II)-tetraphenyl porphyrin

## Slide 6: 红外吸收

## Slide 7: 红外吸收

## Slide 8: 红外吸收

## Slide 9: 红外吸收

## Slide 10: 红外吸收
分子振动模式的频率和强度受环境影响。例 ：电离、氢键。

## Slide 11: 红外吸收
I0是什么？
小结：
红外光谱直接反映的是键的存在性
一种键的存在对应所有模式吸收峰的出现
分子振动的变化反映键周围的物理/化学环境

## Slide 12: Fourier变换红外光谱

## Slide 13: Fourier变换红外光谱

## Slide 14: Fourier变换红外光谱
干涉图

## Slide 15: Fourier变换红外光谱
Fourier变换
光程差（长度）
波数（长度−1）
单光束图

## Slide 16
检测器
样品架
分束器
红外光源
动镜
定镜

## Slide 17
检测器
样品架
分束器
红外光源
动镜
定镜
I0是什么？

## Slide 18: Fourier变换红外光谱

## Slide 19: Fourier变换红外光谱

## Slide 20
实验安排：
样品：聚氧化乙烯
共3台仪器，每组再分为3小组（约3人一组）
每个小组合作制样和测试，每人独立完成报告
Major/minor ticks
Tick labels
Axis label
Legend
Common prop.
Caption
实验报告：
图谱需保存数据，作图粘贴在实验报告上
实验报告需要区分：操作记录 vs 观察记录 操作记录：你实际做的事，按时间先后次序 观察记录：解读实验结果需要考虑的现象
科学作图规范